## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
雨棚
1 | 930211013001 | 荧光灯拆除 | 1.名称:荧光灯 2.型号:1200 3.规格：2*28W | 套 | 3
2 | 930210007001 | PVC线槽 | 15*25阻燃PVC线槽明敷设 | m | 10
3 | 930210011001 | 电气配线 | 1.配线形式:线槽内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 40
4 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.名称:荧光灯 2.型号:1200 3.规格:2*28W 4.安装形式:嵌入 | 套 | 3
分部小计
活动中心
5 | 930211013002 | 荧光灯拆除 | 1.名称:荧光灯 2.型号:1200 3.规格：2*28W | 套 | 8
6 | 930210007002 | PVC线槽 | 15*25阻燃PVC线槽明敷设 | m | 20
7 | 930210011002 | 电气配线 | 1.配线形式:线槽内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 100
8 | 930211015002 | 荧光灯安装 | 1.名称:荧光灯 2.型号:1200 3.规格:2*28W 4.安装形式:嵌入 | 套 | 8
分部小计
二层办公室
9 | 930211013003 | 荧光灯拆除 | 1.名称:荧光灯 2.型号:1200 3.规格:2*28W | 套 | 12
10 | 930211013004 | 荧光灯拆除 | 1.名称:荧光灯 2.型号:600*600 3.规格:3*28W | 套 | 10
11 | 930204033001 | 开关插座拆除 | 开关拆除12个，插座拆除50 | 项 | 1
12 | 930210008001 | 电线拆除 | PVC线槽及BV线拆除 | m | 1500
13 | 930210003001 | 电气暗配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:20 | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 930210007003 | PVC线槽 | 15*25阻燃PVC线槽明敷设 | m | 150
15 | 930210011003 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 1200
16 | 930210011004 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV4 | m | 600
17 | 930211015003 | 荧光灯安装 | 1.名称:荧光灯 2.型号:600*600 3.规格:3*28W 4.安装形式:嵌入 | 套 | 22
18 | 930211003001 | 普通灯具 | 1.名称:防雾筒灯 2.型号:LED 3.安装形式:嵌入 | 套 | 4
19 | 930801004001 | 排风扇 | 1.名称:排风扇安装 2.规格:300×300 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 2
20 | 930204034001 | 小电器安装 | 1.名称:单控肆联跷板暗开关 2.型号:10A 3.规格:TCL | 个 | 12
21 | 930204034002 | 小电器安装 | 1.名称:五孔插座 2.型号:16A 3.规格:TCL | 个 | 40
22 | 930204034003 | 小电器安装 | 1.名称:三孔空调插座 2.型号:16A 3.规格:TCL | 个 | 8
23 | 930204018001 | 配电箱 | 1.名称、型号：明装配电柜24回路以内； 2.规格：400*600*100； 3.品牌：德力西 | 套 | 1
24 | 930906004001 | 配电箱 | 1.名称、型号：弱电箱暗装； 2.规格：200*100*100； 3.品牌：德力西 | 套 | 1
分部小计
弱电
25 | 930210003002 | 电气暗配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:20 | m | 50
26 | 930210007004 | PVC线槽 | 15*25阻燃PVC线槽明敷设 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 930905002001 | 弱电插座 | 网络及电话弱电插座 | 套 | 16
28 | 930907002001 | 网络线敷设 | 超五类网线敷设 | m | 500
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 子目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 931202001001 | 安全文明施工费
2 | 931202011 | 施工垃圾场外运输和消纳费
3 | 931202003001 | 夜间施工费
4 | 931202004001 | 二次搬运费
5 | 931202005001 | 冬雨季施工费
6 | 931202002001 | 临时设施费
7 | 931202006001 | 施工困难增加费
8 | 931202007001 | 原有建筑物、设备、陈设保护费
9 | 931202008001 | 高台建筑增加费（高在2M以上）
10 | 931202008002 | 高台建筑增加费（高在5M以上）
11 | 931202009001 | 超高增加费（高在25～45M）
12 | 931202009002 | 超高增加费（高在45M以上）
13 | 931202010001 | 施工排水、降水费
14 | CB001 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计
注：1.“计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中:社会保险费+住房公积金
1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
合计
表-13